## 基础安全知识
题号 | 题干 | A选项 | B选项 | C选项 | D选项 | 答案 | 解析
1 | 引起电器线路火灾的原因是 | 短路 | 电火花 | 负荷过载 | 以上都是 | D | 电路短路、电火花、负荷过载都会引起线路火灾
2 | 无菌室需定期用什么消毒溶液擦拭墙、地面、桌椅及其它设施？ | 95%乙醇 | 0.05%新洁尔灭 | 高锰酸钾 | 洗涤剂 | B | 新洁儿灭学名为苯扎溴铵，是最常用的表面活性剂之一，具有洁净、杀菌消毒和灭藻作用，广泛用于杀菌、消毒、防腐、乳化、去垢、增溶等方面，是迄今工业循环水处理常用的非氧化性杀菌灭藻剂、黏泥剥离剂和清洗剂之一
3 | 在遇到高压电线断落地面时，导线断落点多少米内，禁止人员进入。 | 10米 | 20米 | 30米 | 50米 | B
4 | 进行照明设施的接电操作，应采取的防触电措施为 | 切断电源 | 站在金属登子或梯子上 | 戴上手套 | 湿手操作 | A
5 | 发生触电事故的危险电压一般是伏以上？ | 65伏 | 110伏 | 220伏 | 380伏 | A
6 | 实验室、宿舍禁止使用电热水壶、热得快。一般电热水壶的功率为 | 100W左右 | 200W左右 | 500W左右 | 800W以上 | D
7 | 电线插座损坏时，既不美观也不方便工作，并造成 | 吸潮漏电 | 空气开关跳闸 | 触电伤害 | 以上都是 | D
8 | 雷电放电的特点是 | 电流大，电压高 | 电流小，电压高 | 电流大，电压低 | 电磁波辐射 | A
9 | 干粉灭火器适用于 | 可燃气体起火 | 电器起火 | 有机溶剂起火 | 以上都是 | D
10 | 当实验器材出现损坏，应该 | 主动报告负责人 | 及时关闭电源 | 不盲目擅自维修 | 以上都可以 | D
11 | 下列不属于实验室一级防护工具的是 | 口罩 | 防护服 | 铅服 | 乳胶手套 | C
12 | 不能减少电磁辐射的是 | 对辐射源进行屏蔽 | 用布覆盖辐射源 | 辐射源远离敏感物体或人 | 尽量缩短处于辐射区的时间 | B
13 | 在实验里辨别有味的药品的正确方法是 | 对着瓶口深吸一下 | 对着瓶口略吸一下 | 用手扇着少量气体入鼻孔 | 食用少许 | C
14 | 使用灭火器扑救火灾时要对准火焰的什么部位喷射 | 上部 | 中部 | 根部 | 中上部 | C
15 | 实验室内 | 使用闸刀开关、木质配电板和花线 | 自己随意接、拉电线 | 固定电源插座未经允许不得拆装、改线 |  | C
16 | 易燃、易爆物品和杂物等应该堆放在 | 烘箱、箱式电阻炉等附近 | 冰箱、冰柜等附近 | 单独通风的实验室内 |  | C
17 | 实验室钥匙不得私自配置或给他人使用。钥匙的配发、管理由谁负责 | 校安全员 | 学院安全员 | 实验室负责人 | 实验室学生 | C
18 | 实验室安全管理实行哪种管理？ | 校、（院）系、实验室三级管理 | 校、（院）系两级管理 | 实验室自行管理 | 学生自主管理 | A
19 | 紫外线消毒方便实用，紫外灯可以是固定式，也可以是活动式的，但离被照射物不应超过多少距离？ | 1.2m | 1.8 m | 2.2 m | 3.2m | A
20 | 常规微生物操作规程中的安全操作要点，以下哪一项是错误的？ | 禁止非工作人员进入实验室 | 禁止在工作区饮食、吸烟、处理隐形眼镜、化妆及储存食物 | 所有培养物、废弃物在运出实验室之前不必进行灭菌 | 以移液器吸取液体，禁止口吸 | C
21 | 紫外线照射消毒时间一般为： | 10min以上 | 20min以上 | 30min以上 | 15min以上 | C
22 | 紫外线照射以多少纳米波长最为有效 | 250-256nm | 200-300 nm | 260-280 nm | 260-266 nm | D
23 | 实验室常用于皮肤或普通实验器械的消毒液有 | 75%乙醇 | 福尔马林（甲醛） | 来苏儿（甲酚） | 漂白粉（次氯酸钠） | A
24 | 二级生物安全实验室手套的要求不包括 | 在实验室工作时可供使用，对所涉及的危险，例如生物危险、化学品、辐射污染、冷和热、产品污染、刺伤、擦伤和动物抓咬伤等提供足够的防护 | 为提供足够保护，试验中接听电话或临时离开实验室时均需始终穿戴原来的手套 | 在撕破、损坏或怀疑内部受污染时应更换新手套 | 所戴手套无漏损，戴好手套后可完全遮住手及腕部 | B
25 | 在实验室工作区域可以适当进食、饮水、吸烟、化妆和处理隐形眼镜 | 正确 | 错误 |  |  | B
26 | 在实验室口渴了可以脱下手套，用洗干净的烧杯（烧杯内外不挂水珠）喝蒸馏水，但不能喝实验室的自来水。 | 正确 | 错误 |  |  | B
27 | 在安全通道处，可以暂时放置报废的实验设备 | 正确 | 错误 |  |  | B
28 | 实验室内必须存放一定数量的消防器材如灭火器等，灭火器放置在便于取用的明显位置 | 正确 | 错误 |  |  | A
29 | 做实验的时候，长头发的同学应该将长发束好，不要佩戴隐形眼镜 | 正确 | 错误 |  |  | A
30 | 做实验的时候，可以穿拖鞋、高跟鞋等舒服的鞋去做实验 | 正确 | 错误 |  |  | B
31 | 实验室用来储存药品的冰箱可以用来存放食物和饮料 | 正确 | 错误 |  |  | B
32 | 在实验室中做完实验后，发现有个试剂瓶盖没盖，直接用手盖上 | 正确 | 错误 |  |  | B
33 | 正在进行实验时，可带着防护手套接听电话 | 正确 | 错误 |  |  | B
34 | 针头、玻璃、一次性手术刀等利器在使用后分类放在普通垃圾桶内处理 | 正确 | 错误 |  |  | B
35 | 在实验室同时使用多种电气设备时，其总用电量和分线用电量均应小于设计容量 | 正确 | 错误 |  |  | A
36 | 实验室应将相应的规章制度和操作规程挂到墙上或便于取阅的地方 | 正确 | 错误 |  |  | A
37 | 生物安全主要指在进行生物学研究和教学过程中采取适当的防护设施、设备、防护原则及技术操作等以减少或消除有潜在危险性的因子暴露及意外释放，从而保证人类和环境的安全。 | 正确 | 错误 |  |  | A
38 | 为了防止污染，有些实验需要戴一次性手套。所以在进入实验室就要戴手套，并一直戴着做所有事情 | 正确 | 错误 |  |  | B
39 | 在需用橡胶或塑料手套的生化类实验中，不用经常检查手套有无破损 | 正确 | 错误 |  |  | B
40 | 发酵实验过程中要严格按操作规程进行，要注意水、电、汽（气）安全，厉行节约，严禁跑冒滴漏。要注意不要将酸碱等液体滴到仪器设备表面，避免造成仪器表面污染或腐蚀 | 正确 | 错误 |  |  | A

## 仪器安全
题号 | 题干 | A选项 | B选项 | C选项 | D选项 | 答案 | 解析
1 | 对于实验室的微波炉，下列哪种说法是错误的？ | 微波炉开启后，会产生很强的电磁辐射，操作人员应远离 | 严禁将易燃易爆等危险化学品放入微波炉中加热 | 实验室的微波炉也可加热食品 | 对密闭压力容器使用微波炉加热时应注意严格按照安全规范操作 | C
2 | 生物安全柜可以在以下哪种情况下使用？ | 处理感染性物质 | 进行极有可能产生气溶胶的操作时 | 空气传播感染的危险增大时 | 以上都是 | D
3 | 二级生物安全实验室必需配备的设备是 | 生物安全柜、培养箱 | 生物安全柜和高压灭菌 | 生物安全柜和水浴箱 | 离心机和高压灭菌器 | B
4 | 使用超净台正确规范是 | 紫外照射后，吹风一段时间再实验 | 紫外照射后，直接实验 | 紫外照射后，闷一段时间再实验 | 紫外灯边照射，边实验 | A
5 | 全自动高压灭菌器的使用哪项是不正确的 | 同类物品装在一起 | 敷料与器械同时灭菌时，应将敷料放在下层 | 液体和固体物品分开存放 | 常用各种物品的灭菌时间（110-121℃）20-30min | B
6 | 关于使用高压灭菌器注意事项不正确是 | 注意防护，防止烫伤，待压力降为0后再开盖 | 禁止器皿盖紧盖子进行高压灭菌，易产生爆裂 | 定期检查排水桶、排水管 | 一次高压灭菌物品尽可能装满 | D
7 | 使用高压灭菌器时，以下哪个要求是不必要的？ | 灭菌器腔内装载要松散，以便蒸汽作用均匀 | 必须穿防护服和戴手套 | 灭菌器的排水过滤器应经常拆下清洗 | 待温度降至80°C以下时才能打开高压灭菌器 | B
8 | 被病原微生物污染的玻璃器皿，应先放在什么设备中进行消毒灭菌？ | 烘箱 | 高压灭菌锅 | 加热真空烘箱 | 微波炉 | B
9 | 关于使用高压灭菌器注意事项不正确是 | 注意防护，防止烫伤，待温度降下后再开盖 | 定期检查排水桶、排水管 | 禁止器皿盖着盖子进行高压灭菌，易产生爆裂 | 一次高压灭菌物品尽可能装满 | D
10 | 高压蒸汽灭菌的纱布敷料、棉球打开未用完，最长保存期为 | 24小时 | 10小时 | 48小时 | 2小时 | A
11 | 关于使用高压灭菌锅的正确方式是 | 定时维护检修 | 在高压灭菌的过程中打开盖子 | 培训后没有许可证也可使用 | 到其他实验室擅自使用 | A
12 | 加热和蒸馏有易燃试剂的实验时，不能用： | 水浴锅 | 明火 | 通风橱 |  | B
13 | 灭菌结束后什么时候可以打开灭菌锅的盖子 | 温度刚降到100度 | 压力为0时 | 随时可以 | 压力降为0.05Mpa | B
14 | 关于离心机的使用注意事项，不正确的是 | 离心之前样品必须配平 | 离心样品数量为偶数 | 配平后的样品可以随意放置转子中 | 在未达到最大转速之前人员不要走开 | C
15 | 关于生物安全柜的移门高度有什么要求 | 不要超过安全线高度 | 任意高度都行 | 300mm以上 | 700mm以上 | A
16 | 以下物质中，哪些应该在通风橱内操作? | 氢气 | 氮气 | 氦气 | 氯化氢 | D
17 | 恒温培养箱的使用最高温度为 | 60℃ | 100℃ | 45℃ | 80℃ | A
18 | 在生物医学实验室中进行有害微生物和转基因操作，应使用 | 生物安全柜 | 净化工作台 | 普通实验台 | 通风柜 | A
19 | 使用移液管时下列哪种操作是正确的 | 可以用移液管反复吸入和抽出传染性物质 | 一根移液管未经清洗，可吸取多种溶液 | 可以将任何传染性物质的液体吹入空气 | 用洗耳球吹吸移液管 | D
20 | 生物安全柜操作时废物袋以及盛放废弃吸管的容器放置要求不正确的是 | 废物袋以及盛放废弃吸管的容器等必须放在安全柜内而不应放在安全柜之外 | 体积大的放在生物安全柜一侧即可 | 污染的吸管、容器等应先在放于安全柜中装有消毒液的容器中消毒1 h以上，方可处理 | 消毒后的废弃物方可转入医疗废物专用垃圾袋中进行高压灭菌等处理 | B
21 | 生物安全柜在使用前需要检查正常指标，不包括 | 噪声 | 气流量 | 负压在正常范围 | 风 | A
22
23 | 以下关于CO2培养箱使用注意事项的说法错误的是 | 培养瓶和碟可以叠放 | 组织培养皿需放在塑料盘内进行孵育 | 专人管理，每天检查CO2、管道，防止漏气，检查温度等 | 定期清洁和消毒 | A
24 | 实验室不允许使用明火电炉，如有特殊情况确需使用的，须向学校实验室处申请《明火电炉使用许可证》 | 正确 | 错误 |  |  | A
25 | 大功率实验器材在无法断电的情况下损坏，严禁自己动手修理 | 正确 | 错误 |  |  | A
26 | 长时间使用恒温水浴锅，应注意及时加水，避免干烧发生危险 | 正确 | 错误 |  |  | A
27 | 移动气体钢瓶应使用手推车，切勿拖拉、滚动或滑动气体钢瓶 | 正确 | 错误 |  |  | A
28 | 实验仪器出现了小故障，可以自己拆开修理 | 正确 | 错误 |  |  | B
29 | 电气设备发生火灾时，应注意：1、电气设备可能带电，可能发生触电事故；2、某些电气设备充有大量的油，可能发生喷油甚至爆炸。 | 正确 | 错误 |  |  | A
30 | 机械温控冰箱可以存放易燃易爆的化学品 | 正确 | 错误 |  |  | B
31 | 未经允许不得随意拆卸实验仪器和设备 | 正确 | 错误 |  |  | A
32 | 实验室冰箱内不得混放容易产生放热反应的化学品 | 正确 | 错误 |  |  | A
33 | 高压钢瓶可以没有固定设施，可以使用过期、未经检验和不合格的气瓶 | 正确 | 错误 |  |  | B
34 | 从液氮罐中取冻存的样品时要带防护手套 | 正确 | 错误 |  |  | A
35 | 烘箱中禁止烘培易燃、易爆、易挥发及有腐蚀性的物品 | 正确 | 错误 |  |  | A
36 | 用紫外分析仪观察凝胶时，可以在紫外灯未关之前放置凝胶。 | 正确 | 错误 |  |  | B
37 | 使用生物安全柜时 ，头可以探入其中观察样品 | 正确 | 错误 |  |  | B
38 | 当生物安全柜内发生少量感染性材料溢洒时，应用吸收纸巾立即处理，并立即用浸满消毒液的毛巾或纱布对生物安全柜及其内部的所以物品进行擦洗。工作面消毒后应更换手套，不论是摘下手套还是更换手套都要洗手。 | 正确 | 错误 |  |  | A
39 | 高压灭菌锅灭菌时，待灭菌的物品可与含有腐蚀性抑制剂或化学试剂的物质放在一起灭菌。 | 正确 | 错误 |  |  | B
40 | 当冷冻离心机用完后，不要马上关闭离心机盖子，应敞开一段时间，待冷冻造成的霜自然晾干后，再关闭离心机盖子。 | 正确 | 错误 |  |  | A

## 试剂安全
题号 | 题干 | 选项A | 选项B | 选项C | 选项D | 答案 | 解析
1 | 不需要放在密封的干燥器内的药品是 | 盐酸 | 过硫酸盐 | 三氯化磷 | 五氧化二磷 | A
2 | 在对琼脂糖凝胶进行操作时需要带一次性手套，主要是因为 | 琼脂糖凝胶具有毒性 | 电泳缓冲液具有毒性 | 溴化乙锭EB具有毒性 | 保护凝胶 | C
3 | 为了安全，以下贮存于煤油中的金属是 | Na | Cu | Fe | Ca | A
4 | 自配试剂应贴标签 | 注明化合物名称、浓度 | 标注配制日期 | 标注人姓名 | 以上都必须做到 | D
5 | 以下物质中，哪些应该在通风橱内操作? | 氢气 | 氢气 | 氦气 | 氯化氢 | D
6 | 购买剧毒药品说法错误的是？ | 向学校保卫处申请并批准备案 | 经过公安局审批 | 经过环保局审批 | 通过正常渠道在指定的化学危险品商店购买 | C
7 | 具有下列哪些性质的化学品属于化学危险品 | 爆炸 | 易燃、腐蚀、放射性 | 毒害 | 以上都是 | D
8 | 实验室存放化学品不得使用哪类冰箱？ | 机械温控冰箱 | 电子温控冰箱 | 防爆冰箱 |  | A
9 | 加热和蒸馏有易燃试剂的实验时，不能用 | 水浴锅 | 明火 | 通风橱 |  | B
10 | 有毒化学试剂是指以较小剂量进入人体而导致疾病或死亡的毒物质 | 正确 | 错误 |  |  | A
11 | 实验室常用溶剂应按药品类别存放 | 正确 | 错误 |  |  | A
12 | 存放化学品的场所必须整洁、通风、隔热、安全、远离热源和火源 | 正确 | 错误 |  |  | A
13 | 普通冰箱中可以存放丙酮、乙醇、乙醚等常用实验试剂 | 正确 | 错误 |  |  | B
14 | 剧毒化学品、麻醉类和精神类药品需存放在不易移动的保险柜或带双锁的冰箱内，实行“双人领取、双人运输、双人使用、双人双锁保管”的五双制度，并切实做好相关记录 | 正确 | 错误 |  |  | A
15 | 剧毒、易制毒、易制爆等危险化学品需通过院系、安全保卫处等相关部门审批，由校物资中心危险化学品仓库统一采购 | 正确 | 错误 |  |  | A
16 | 做实验时酸液不慎滴在皮肤上，应该赶快用酒精棉球擦 | 正确 | 错误 |  |  | B
17 | 将尚未凝固的琼脂迅速倒入下水道中冲走 | 正确 | 错误 |  |  | B
18 | 从试剂瓶中取出的药品，如果取出过多，要秉持不浪费的原则，再放回原试剂瓶中 | 正确 | 错误 |  |  | B
19 | 易燃易爆化学试剂是指闪点在25℃以下的极易挥发的液体、遇明火即可燃烧的物品 | 正确 | 错误 |  |  | A
20 | 十二烷基硫酸钠(SDS)有毒，易损害眼睛。戴合适的手套和安全护目镜，不要吸入其粉末 | 正确 | 错误 |  |  | A
21 | 在实验室做实验用到苯酚氯仿等有毒用品要在通风橱中进行操作 | 正确 | 错误 |  |  | A
22 | 实验室存放的易燃、易爆物品(如氢气、氮气、氧气等)不能放在火源附近，但可以放在电源插头旁边 | 正确 | 错误 |  |  | B
23 | 接触化学危险品、剧毒以及致病微生物等的仪器设备和器皿，必须有明确醒目的标记。使用后及时清洁，特别是维修保养或移至到其他场地前，必须进行彻底的净化 | 正确 | 错误 |  |  | A
24 | 实验废弃物应分类存放，及时送学校废弃物中转站，最后由学校联系有资质的公司进行处理。 | 正确 | 错误 |  |  | A

## 生物材料安全
题号 | 题干 | A选项 | B选项 | C选项 | D选项 | 答案 | 解析
1 | 动物实验室中使用的动物，应考虑的因素包括 | 动物的自然特性 | 自然存在的体内外寄生虫 | 播散过敏源的可能性 | 以上都是 | D | 动物的自然特性、自然存在的体内外寄生虫以及散播过敏源的可能性在动物实验时都应该考虑到
2 | 进行微生物的危险度评估的最主要考虑因素是 | 微生物危险度等级 | 病原体的操作步骤和方法 | 病原体的地方流行性 | 实验室的性质或职能 | A
3 | 以下不属于生物威胁来源的是 | 各种致病微生物 | 外来生物入侵 | 工厂烟囱排放的空气污染 | 生物恐怖事件 | C
4 | 二级生物安全实验室必需配备的设备是 | 生物安全柜、培养箱 | 生物安全柜和高压灭菌 | 生物安全柜和水浴箱 | 离心机和高压灭菌器 | B
5 | 在做微生物实验时，不能用于灭菌消毒的手段是 | 75%酒精浸泡 | 洗洁精清洗 | 高压蒸汽锅 | 紫外线照射 | B
6 | 运输高致病性病原微生物菌种或者样本，应当采用的运输途径是 | 陆运 | 水运 | 空运 | 以上都可以 | A
7 | 下列不属于实验室一级防护工具的是 | 口罩 | 防护服 | 铅服 | 乳胶手套 | C
8 | 属于感染性废品是 | 病人血清 | 动物体标本 | 高压高温已灭活的培养基 | 疫苗 | A
9 | 二级生物安全实验室手套的要求不包括 | 在实验室工作时可供使用，对所涉及的危险，例如生物危险、化学品、辐射污染、冷和热、产品污染、刺伤、擦伤和动物抓咬伤等提供足够的防护 | 为提供足够保护，试验中接听电话或临时离开实验室时均需始终穿戴原来的手套 | 在撕破、损坏或怀疑内部受污染时应更换新手套 | 所戴手套无漏损，戴好手套后可完全遮住手及腕部 | B
10 | 根据卫生部规定，人间传染的病原微生物按危害程度可分为四类，其中哪类危害程度最高 | 第一类 | 第二类 | 第三类 | 第四类 | A
11 | 进行甲类传染病的霍乱进行大量活菌的实验操作应该在哪级以上的生物安全实验室 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | B
12 | 生物安全柜操作时废物袋以及盛放废弃吸管的容器放置要求不正确的是 | 废物袋以及盛放废弃吸管的容器等必须放在安全柜内而不应放在安全柜之外 | 因其体积大的放在生物安全柜一侧就可以 | 污染的吸管、容器等应先放于安全柜中装有消毒液的容器中消毒1h以上，方可处理 | 消毒后的废弃物方可转入人医疗废物专用垃圾袋中进行高压灭菌等处理 | B
13 | 高致病性病原微生物菌种或样本在运输过程中发生被盗、被抢、丢失泄露时，承运单位、护送人、保藏机构应立即采取必要的控制措施，并且在多长时间内向有关部门报告 | 1小时 | 2小时 | 3小时 | 4小时 | B
14 | 接收感染性物质标本应由几人进行 | 1 | 2 | 3 | 4 | B
15 | 我国在《病原生物实验室生物安全管理条例》中按危险程度对病原体进行分类，危险程度最低病原微生物为哪一类 | 第一类 | 第二类 | 第三类 | 第四类 | D
16 | 离心感染性物质，有关操作不正确的是 | 给离心机配安全罩 | 离心停止后直接打开转头 | 使用安全杯 | 将微型离心机放入安全柜中离心 | B
17 | 常规微生物操作章程中的安全操作要点，以下哪一项是错误的 | 禁止非工作人员进入实验室 | 禁止在工作区饮食、吸烟、处理隐形眼镜、化妆及储存食物 | 所有培养物、废弃物在运出实验室之前不必进行灭菌 | 以移液器吸取液体，禁止口吸 | C
18 | 采集病原微生物样本应当具备的条件，其中不正确的是 | 具有与采集病原微生物样本所需要的生物安全防护水平相适应的设备 | 具有掌握相关专业知识和操作技能的工作人员 | 具有有效的防止病原微生物扩散和感染的措施 | 具有疑似某种病原微生物感染症患者整个临床病期均可采集样本 | D
19 | 需运进生物安全实验室的标本、运出实验室灭活的物品或生物活性物质的包装，不正确的是 | 将有关物品放在大小合适的带螺旋盖内有橡胶圈的塑料管内，拧紧；在塑料管上用油性记号笔写明样品的种类、时间、编号、姓名等 | 放入大小适合到的塑料袋内塑封，每袋装一份物品 | 将标本有关信息填在标本送检登记表，连同塑料管用另一塑料袋密封；运出实验室灭活的物品或生物活性物质的信息则需通过传真或其它无污染手段传出 | 所用密闭容器的外表面视情况印制生物危险标识 | D
20 | 在同一个实验室的同一个独立安全区域内，能同时从事的高致病性病原微生物的相关实验活动的种类数目为 | 1种 | 2种 | 3种 | 4种 | A
21 | 实验动物生产、使用许可证每多少年发放一次，取得许可证的单位，必须接受每年的复查，复查合格者，许可证继续有效 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | D
22 | 从事实验动物繁育工作时，应当取得（）核发的《实验动物生产许可证》。实验动物工作人员应当持有《实验动物技术人员岗位资格认可证书》 | 卫生厅 | 农业厅 | 科技厅 | 检疫局 | C
23 | 实验动物使用环境设施应当符合相应实验动物等级标准的要求，（）进行SPF级、清洁级的大小鼠等小动物的实验 | 普通系统 | 亚屏障系统 | 屏障系统 | 隔离系统 | C
24 | 实验室生物安全性问题不仅涉及到动物间疾病的传播，最主要还关系到什么 | 实验成败 | 实验室污染 | 人民身体健康 | 动物死亡 | C
25 | 依照实验室生物安全国家标准的规定，什么场所不得从事高致病性病原微生物实验活动 | 一级、二级实验室 | 三级实验室 | 四级实验室 | 五级实验室 | A
26 | 在微生物实验中，一些污染或盛有有害细菌和病毒的器皿，可 | 不需要经消毒和高压灭菌处理后就再利用 | 不需要经消毒和高压灭菌处理后就直接弃掉 | 经消毒和高压灭菌处理后，再利用 | 集中存放待统一处理 | C
27 | 在微生物实验中，一些不要的菌种等可 | 直接向下水管道倾倒 | 不需要经消毒和高压灭菌处理后，直接弃掉 | 经消毒和高压灭菌处理后，再弃掉 | 经紫外线照射后直接弃掉 | C
28 | 如果在微生物实验中出现意外事故（如菌种管打破等），应立即用什么来清洁桌面、洗手等，及时杀灭细菌和病毒，避免污染面扩大 | 用消毒剂（84消毒剂） | 用普通自来水 | 用纯净水 | 乙醇 | A
29 | 在生物医学实验室中进行有害微生物和转基因操作，应使用 | 生物安全柜 | 净化工作台 | 普通实验台 | 普通实验台 | A
30 | 被病原微生物污染的玻璃器皿，应先放在什么设备中进行消毒灭菌 | 烘箱 | 高压灭菌锅 | 加热真空烘箱 | 微波炉 | B
31 | 运输高致病性原微生物菌（毒）种或者样本须有不少于2人护送，并采取相应的防护措施，以下哪种运输方式目前是不允许的 | 城市铁路 | 飞机 | 专车 | 轮船 | A
32 | 避免感染性物质扩散实验操作的注意点是 | 微生物接种环直径应为2～3mm并且完全闭合，柄的长度不应超过6cm | 应该使用密闭的微型电加热灭菌接种环,最好使用一次性的、无需灭菌的接种环 | 小心操作干燥的痰标本，以免产生气溶胶 | 以上都对 | D
33 | 微生物对消毒因子的抗力从高到低的顺序是 | 细菌芽孢、分枝杆菌、亲水性病毒、真菌孢子、真菌繁殖体、细菌繁殖体、亲脂性病毒 | 细菌芽孢、真菌孢子、分枝杆菌、亲水性病毒、真菌繁殖体、细菌繁殖体、亲脂性病毒 | 细菌芽孢、分枝杆菌、真菌孢子、亲水性病毒、真菌繁殖体、细菌繁殖体、亲脂性病毒 | 真菌孢子、细菌芽孢、分枝杆菌、亲水性病毒、真菌繁殖体、细菌繁殖体、亲脂性病毒 | B
34 | 实验动物按对携带的微生物控制程度分成不同的等级，国际分级为 | 普通动物、悉生动物、无菌动物 | 普通动物、清洁动物、无菌动物 | 普通动物、清洁动物、悉生动物 | 普通动物、无特定病原体动物、无菌动物 | D
35 | 在参照国际标准的基础上，从我国实验动物实际情况出发常将实验动物分为以下几级 | 普通动物、悉生动物、无菌动物 | 普通动物、悉生动物、清洁动物、无菌动物 | 普通动物、无特定病原体动物、无菌动物 | 普通动物、清洁动物、无特定病原体动物、无菌动物 | D
36 | 以下不属于实验动物携带的人畜共患传染病病原体的是 | 狂犬病毒 | 汉坦病毒 | 梅毒螺旋体 | 马尔堡病毒 | C
37 | 结核分枝杆菌可以通过何种途径侵入易感机体，以下说法正确的是 | 呼吸道 | 消化道 | 皮肤损伤 | 以上说法都对 | D
38 | 以下不能引起人畜共患病的沙门菌是 | 鼠伤寒沙门菌 | 肠炎沙门菌 | 副伤寒沙门菌 | 猪霍乱沙门菌 | C
39 | 动物实验室的安全防护分几级 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | D
40 | 在安全柜型生物安全四级实验室，生物安全四级病原微生物感染的实验动物应饲养在什么级别安全柜内 | 一级生物安全柜 | 二级生物安全柜 | 三级生物安全柜 | 四级生物安全柜 | C
41 | 动物实验的基本操作规范涉及 | 实验动物的饲养管理 | 实验动物的操作与处理内容 | 实验操作后的护理 | 以上都对 | D
42 | 关于实验动物护理的基本原则，以下说法错误的是 | 实验动物的饲养和使用应遵守国家有关的法律和规定 | 动物实验可以在实验室内任何的区域进行 | 使用过程中要求保证周围环境和实验人员的安全 | 完善标准操作规程，避免或减轻因实验对动物造成的不适或痛苦 | B
43 | 发生人畜共患病时，须立即向学校有关机构报告，同时还必须立即向当地什么职能部门报告 | 卫生厅 | 农业厅 | 卫生防疫部门 | 医院 | C
44 | 被血液、体液污染的针头或其他锐器刺伤后，应立即用力捏住受伤部位，向离心方向挤出伤口的血液，不可来回挤压，同时用流动水冲洗伤口,再用75%酒精或碘酒消毒伤口 | 正确 | 错误 |  |  | A
45 | 在微生物实验中，一定要有“有菌观念”和“无菌操作意识”，操作中一定要按正确的程序严格无菌操作，一方面避免感染，另一方面加强自我防护 | 正确 | 错误 |  |  | A
46 | 如果在微生物实验中出现意外事故（如菌种管打破等），应立即用消毒剂（84消毒剂）清洁桌面、洗手等，及时杀灭细菌和病毒，避免污染面扩大 | 正确 | 错误 |  |  | A
47 | 用于实验研究的小型啮齿类动物，一般都是无致病原感染的动物，不必在实验过程中注视其生物安全问题 | 正确 | 错误 |  |  | B
48 | 动物实验结束后，废弃的动物尸体与器官可作为饲料原料再利用 | 正确 | 错误 |  |  | B
49 | 当实验室的环境设施条件达不到动物实验室国家标准，不能作为动物实验的场地 | 正确 | 错误 |  |  | A
50 | 国务院于2004年11月12日颁布的《病原微生物实验室生物安全管理条例》，是建立实验室生物安全管理体系所依据的主要法规 | 正确 | 错误 |  |  | A
51 | 抗菌剂不能够杀死微生物，只能抑制它们生长和繁殖 | 正确 | 错误 |  |  | A
52 | 接触化学危险品、剧毒以及致病微生物等的仪器设备和器皿，必须有明确醒目的标记。使用后及时清洁，特别是维修保养或移至到其他场地前，必须进行彻底的净化 | 正确 | 错误 |  |  | A
53 | 实验室安全事故的表现形式主要有：火灾、爆炸、中毒、灼伤、病原微生物感染、辐照和机电伤人等 | 正确 | 错误 |  |  | A
54 | 病原微生物的研究工作必须在生物安全一级（BSL－1）、二级（BSL－2）、三级（BSL－3）和四级（BSL－4）实验室中进行 | 正确 | 错误 |  |  | A
55 | 开展病原微生物实验时，可用超净工作台替代生物安全柜 | 正确 | 错误 |  |  | B
56 | 每次微生物实验结束后，必须清洁消毒实验桌面，并需彻底洗手等 | 正确 | 错误 |  |  | A
57 | 在微生物实验中，一定要有“有菌观念”和“无菌操作意识”，操作中一定要按正确的程序严格无菌操作，一方面避免感染，另一方面加强自我防护 | 正确 | 错误 |  |  | A

## 安全事故处理
题号 | 题干 | A选项 | B选项 | C选项 | D选项 | 答案 | 解析
1 | 万一发生电气火灾，首先应该采取的第一条措施是 | 打电话报警 | 切断电源 | 扑灭明火 | 求援 | B
2 | 发现燃气泄漏,正确做法是 | 触动电器开关 | 使用明火 | 迅速关阀门,打开门窗 | 以上都是 | C
4 | 如果在实验室发生烫伤，正确的处理方法是 | 用浓酒精消毒后，涂上苦味酸软膏 | 如果伤处红肿，用棉花蘸酒精涂抹伤处 | 若皮肤起泡，不要弄破水泡，以防感染 | 以上均对 | D
5 | 实验室人员发生触电时，下例哪种行为是不正确的？ | 应迅速切断电源，将触电者上衣解开，取出口中异物，然后进行人工呼吸 | 应迅速注射兴奋剂 | 当患者伤势严重时，应立即送医院强救 |  | B
6 | 被火困在室内,如何逃生？ | 跳楼 | 到窗口或阳台挥动物品求救、用床单或绳子拴在室内牢固处下到下一层逃生 | 躲到床下,等待救援 | 打开门,冲出去 | B
7 | 在火灾初发阶段，应采取哪种方法撤离？ | 乘坐电梯 | 用湿毛巾捂住口鼻低姿从安全通道撤离 | 跳楼逃生 | 跑到楼顶呼救 | B
8 | 身上着火，最好的做法是 | 就地打滚或用水冲 | 奔跑 | 大声呼救 | 边跑边脱衣服 | A
15 | 在使用实验设备时，如果发现设备工作异常，正确的处理方法是 | 停机并报告相关负责人员 | 关机走人 | 继续使用，注意观察 | 以上都行 | A
16 | 有人触电时，应该马上用手去把触电者拉开，然后立即切断电源 | 正确 | 错误 |  |  | B
17 | 使用电器设备时，应保持手部干燥。当手、脚或身体沾湿或站在潮湿的地板上时，切勿启动电源开关、触摸通电的电器设施 | 正确 | 错误 |  |  | A
18 | 火或热水等引起的小面积烧伤、烫伤，必须用冷水冲洗30分钟以上，然后用烧伤膏涂抹，切不可用牙膏、酱油、盐等覆盖。 | 正确 | 错误 |  |  | A
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40